Złotniki Kujawskie: „Zagospodarowanie na stworzenie punktów turystyczno-informacyjnych na terenie Gminy Złotniki Kujawskie”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Złotniki Kujawskie, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 88-180 Złotniki Kujawskie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 35 17 160, faks 52 35 17 160 wew. 51.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zagospodarowanie na stworzenie punktów turystyczno-informacyjnych na terenie Gminy Złotniki Kujawskie”

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie na stworzenie punktów turystyczno-informacyjnych na terenie Gminy Złotniki Kujawskie. Zakres zamówienia obejmuje: Punkty turystyczno-informacyjne mają powstać w następujących miejscowościach: Będzitowo, Broniewo, Dąbrówka Kujawska, Dobrogościce, Dźwierzchno, Gniewkówiec, Jordanowo, Krążkowo, Krężoły, Leszcze, Lisewo Kościelne, Mierzwin, Niszczewice, Palczyn, Pęchowo, Rucewko, Rucewo, Tarkowo Górne, Tuczno, Tupadły, Złotniki Kujawskie. Wybudowana zostanie tablica turystyczno-informacyjna, stojak na rowery, ławeczka, kosz na śmieci, jak również w miejscowości Broniewo, Dźwierzchno, Krążkowo, Leszcze, Pęchowo, Rucewko, Tuczno dz. nr 73/4 lampa oświetleniowa hybrydowa. Całość terenu będzie utwardzona kostką betonową brukową. Przy każdym punkcie turystyczno-informacyjnym ustawiony zostanie znak Gmina Złotniki Kujawskie Gminny Punkt TURYSTYCZNO-INFORMACYJNY. Na tablicach widnieć będzie mapa okolicy z zaznaczonymi kolejnymi punktami turystyczno-informacyjnymi, zaprezentowane zostaną atrakcje turystyczne Kujaw oraz historia danej miejscowości wraz z postaciami historycznymi, które przyczyniły się do rozwoju okolicy. 1. Przedmiotem inwestycji jest utworzenie punktu turystyczno-informacyjnego na działce nr ewid. 278 zlokalizowanej w centrum wsi Będzitowo, gmina Złotniki Kujawskie. Teren działki nie jest obecnie zabudowany. Działka posiada zbiornik wodny i sąsiaduje bezpośrednio z drogą gminną. Teren działki jest płaski, rzadko porośnięty drzewami, nieogrodzony. Projektowany punkt turystyczno-informacyjny będzie zlokalizowany w pasie zieleni przy zbiorniku wodnym, składał się będzie z następujących elementów małej architektury: - kosz na śmieci; - znak E-22c 2x punktu turystyczno-informacyjnego na słupku stalowym zabezpieczonym przed wystąpieniem korozji; - ławka parkowa z oparciem; - stojak na rowery; - tablica informacyjna stalowa zabezpieczona przed wystąpieniem korozji w formie tryptyku. Powierzchnia utwardzenia pod punkt turystyczno-informacyjny wynosi – 28,00 m2. 2. Przedmiotem inwestycji jest utworzenie punktu turystyczno-informacyjnego na działce nr ewid. 201/1 w miejscowości Broniewo, gmina Złotniki Kujawskie. Teren działki jest częściowo zabudowany budynkiem świetlicy wiejskiej. Teren działki nie jest zróżnicowany pod wzg. wysokościowym, jest płaski, nieogrodzony. Projektowany punkt turystyczno-informacyjny będzie zlokalizowany w centralnej części działki, w pobliżu świetlicy wiejskiej, składał się będzie z następujących elementów małej architektury: - kosz na śmieci; - znak E-22c 2x punktu turystyczno-informacyjnego na słupku stalowym zabezpieczonym przed wystąpieniem korozji; - ławka parkowa z oparciem; - lampa oświetleniowa hybrydowa; - stojak na rowery; - tablica informacyjna stalowa zabezpieczona przed wystąpieniem korozji w formie tryptyku. Powierzchnia utwardzenia pod punkt turystyczno-informacyjny wynosi – 28,00 m2. 3. Przedmiotem inwestycji jest utworzenie punktu turystyczno-informacyjnego na działce nr ewid. 101/17 zlokalizowanej w centrum wsi Dąbrówka Kujawska, gmina Złotniki Kujawskie. Teren działki nie jest obecnie zabudowany. Działka zlokalizowana jest przy świetlicy wiejskiej i sąsiaduje bezpośrednio z drogą gminną. Teren działki zróżnicowany wysokościowo, rzadko porośnięty małymi drzewami, nieogrodzony. Projektowany punkt turystyczno-informacyjny będzie zlokalizowany w pasie zieleni pomiędzy drogami gminnym, składał się będzie z następujących elementów małej architektury: - kosz na śmieci; - znak E-22c 2x punktu turystyczno-informacyjnego na słupku stalowym zabezpieczonym przed wystąpieniem korozji; - ławka parkowa z oparciem; - stojak na rowery; - tablica informacyjna stalowa zabezpieczona przed wystąpieniem korozji w formie tryptyku. Powierzchnia utwardzenia pod punkt turystyczno-informacyjny wynosi – 28,00 m2. 4. Przedmiotem inwestycji jest utworzenie punktu turystyczno-informacyjnego na działce nr ewid. 126/3 zlokalizowanej w miejscowości Dobrogościce, gmina Złotniki Kujawskie. Działka jest obecnie niezabudowana – stanowi pole uprawne. Teren działki jest płaski i nieogrodzony. Projektowany punkt turystyczno-informacyjny będzie zlokalizowany w południowej części działki 126/3, tuż przy granicy nieruchomości, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi gruntowej i działki sąsiedniej, składał się będzie z następujących elementów małej architektury: - kosz na śmieci; - znak E-22c 2x punktu turystyczno-informacyjnego na słupku stalowym zabezpieczonym przed wystąpieniem korozji; - ławka parkowa z oparciem; - stojak na rowery; - tablica informacyjna stalowa zabezpieczona przed wystąpieniem korozji w formie tryptyku. Powierzchnia utwardzenia pod punkt turystyczno-informacyjny wynosi – 28,00 m2. 5. Przedmiotem inwestycji jest utworzenie punktu turystyczno-informacyjnego na działce nr ewid. 60/3 zlokalizowanej w miejscowości Dźwierzchno, gmina Złotniki Kujawskie. Działka jest własnością prywatną. Teren działki jest obecnie niezabudowany. Teren działki jest płaski, nieporośnięty drzewami, nieogrodzony. Projektowany punkt turystyczno-informacyjny będzie zlokalizowany bezpośrednio przy istniejącym cmentarzu, działka sąsiaduje z istniejącym cmentarzem, składał się będzie z następujących elementów małej architektury: - kosz na śmieci; -lampa oświetleniowa hybrydowa z prefabrykowanym fundamentem do tego typu lamp; - znak E-22c 2x punktu turystyczno-informacyjnego na słupku stalowym zabezpieczonym przed wystąpieniem korozji; - ławka parkowa z oparciem; - stojak na rowery; - tablica informacyjna stalowa zabezpieczona przed wystąpieniem korozji w formie tryptyku. Powierzchnia utwardzenia pod punkt turystyczno-informacyjny wynosi – 28,00 m2. 6. Przedmiotem inwestycji jest utworzenie punktu turystyczno-informacyjnego na działce nr ewid. 281/18 zlokalizowanej w miejscowości Gniewkówiec, gmina Złotniki Kujawskie. Działka jest obecnie częściowo zabudowana budynkiem świetlicy wiejskiej, miejscami postojowymi dla samochodów osobowych oraz placem zabaw dla dzieci. Teren działki jest płaski i nieogrodzony. Na terenie działki znajdują się przyłącza. Projektowany punkt turystyczno-informacyjny będzie zlokalizowany w centralnej części działki 281/18, w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc parkingowych, składał się będzie z następujących elementów małej architektury: - kosz na śmieci; - znak E-22c 2x punktu turystyczno-informacyjnego na słupku stalowym zabezpieczonym przed wystąpieniem korozji; - ławka parkowa z oparciem; - stojak na rowery; - tablica informacyjna stalowa zabezpieczona przed wystąpieniem korozji w formie tryptyku. Powierzchnia utwardzenia pod punkt turystyczno-informacyjny wynosi – 28,00 m2. 7. Przedmiotem inwestycji jest utworzenie punktu turystyczno-informacyjnego na działce nr ewid. 78/2 zlokalizowanej w centrum wsi Jordanowo, gmina Złotniki Kujawskie. Teren działki jest obecnie niezabudowany. Działka sąsiaduje bezpośrednio z drogą gminną. Teren działki jest płaski, porośnięty drzewami od strony północno-zachodniej, ogrodzony w całości. Podczas wizji lokalnej stwierdzono możliwość częściowej likwidacji istniejącego ogrodzenia i przeniesienie fragmentu ogrodzenia wraz z bramą wjazdową w inne miejsce. Projektowany punkt turystyczno-informacyjny składał się będzie z następujących elementów małej architektury: - kosz na śmieci; - znak E-22c 2x punktu turystyczno-informacyjnego na słupku stalowym zabezpieczonym przed wystąpieniem korozji; - ławka parkowa z oparciem; - stojak na rowery; - tablica informacyjna stalowa zabezpieczona przed wystąpieniem korozji w formie tryptyku. Powierzchnia utwardzenia pod punkt turystyczno-informacyjny wynosi – 28,00 m2. 8. Przedmiotem inwestycji jest utworzenie punktu turystyczno-informacyjnego na działce nr ewid. 66 zlokalizowanej w centrum wsi Krążkowo, gmina Złotniki Kujawskie. Teren działki nie jest obecnie zabudowany. Działka sąsiaduje bezpośrednio z drogą. Teren działki nie jest zróżnicowany wysokościowo, jest terenem lekko pochylonym, rzadko porośnięty drzewami, nieogrodzony. Projektowany punkt turystyczno-informacyjny będzie zlokalizowany w pasie zieleni, składał się będzie z następujących elementów małej architektury: - kosz na śmieci; - znak E-22c 2x punktu turystyczno-informacyjnego na słupku stalowym zabezpieczonym przed wystąpieniem korozji; - lampa oświetleniowa hybrydowa; - ławka parkowa z oparciem; - stojak na rowery; - tablica informacyjna stalowa zabezpieczona przed wystąpieniem korozji w formie tryptyku. Powierzchnia utwardzenia pod punkt turystyczno-informacyjny wynosi – 28,00 m2. 9. Przedmiotem inwestycji jest utworzenie punktu turystyczno-informacyjnego na działce nr ewid. 234 zlokalizowanej w miejscowości Krężoły, gmina Złotniki Kujawskie. Teren działki nie jest obecnie zabudowany. Teren działki nie jest zróżnicowany pod względem wysokościowym, jest płaski, nieogrodzony. Projektowany punkt turystyczno-informacyjny będzie zlokalizowany w południowej części działki 234, tuż przy granicy działki, składał się będzie z następujących elementów małej architektury: - kosz na śmieci; - znak E-22c 2x punktu turystyczno-informacyjnego na słupku stalowym zabezpieczonym przed wystąpieniem korozji; - stojak na rowery; - tablica informacyjna stalowa liniowa zabezpieczona przed wystąpieniem korozji. Powierzchnia utwardzenia pod punkt turystyczno-informacyjny wynosi – 25,50 m2. 10. Przedmiotem inwestycji jest utworzenie punktu turystyczno-informacyjnego na działce nr ewid. 5 zlokalizowanej w miejscowości Leszcze, gmina Złotniki Kujawskie. Teren działki jest obecnie niezabudowany. Działka sąsiaduje z drogą gminną. Teren działki jest płaski, rzadko porośnięty drzewami, nieogrodzony. Projektowany punkt turystyczno-informacyjny będzie zlokalizowany naprzeciw zbiornika wodnego, składał się będzie z następujących elementów małej architektury: - kosz na śmieci; - lampa oświetleniowa hybrydowa; - znak E-22c 2x punktu turystyczno-informacyjnego na słupku stalowym zabezpieczonym przed wystąpieniem korozji; - ławka parkowa z oparciem; - stojak na rowery; - tablica informacyjna stalowa zabezpieczona przed wystąpieniem korozji w formie tryptyku. Powierzchnia utwardzenia pod punkt turystyczno-informacyjny wynosi – 28,00 m2. 11. Przedmiotem inwestycji jest utworzenie punktu turystyczno-informacyjnego na działce nr ewid. 157/2 zlokalizowanej w centrum wsi Lisewo Kościelne, gmina Złotniki Kujawskie. Działka jest własnością Kościoła Katolickiego, parafii w Lisewie Kościelnym. Teren działki jest obecnie zabudowany budynkiem parafii i budynkiem kościoła katolickiego. Na terenie działki znajdują się przyłącza. Działka sąsiaduje z drogą gminną. Teren działki jest płaski, rzadko porośnięty drzewami, częściowo ogrodzony. Projektowany punkt turystyczno-informacyjny będzie zlokalizowany w pasie zieleni tuż przy parkingu kościelnym, składał się będzie z następujących elementów małej architektury: - kosz na śmieci; - znak E-22c 2x punktu turystyczno-informacyjnego na słupku stalowym zabezpieczonym przed wystąpieniem korozji; - ławka parkowa z oparciem; - stojak na rowery; - tablica informacyjna stalowa zabezpieczona przed wystąpieniem korozji w formie tryptyku. Powierzchnia utwardzenia pod punkt turystyczno-informacyjny wynosi – 25,50 m2. 12. Przedmiotem inwestycji jest utworzenie punktu turystyczno-informacyjnego na działce nr ewid. 29/16 zlokalizowanej w miejscowości Mierzwin, gmina Złotniki Kujawskie. Działka jest częściowo zabudowana budynkiem świetlicy wiejskiej. Teren działki nie jest zróżnicowany pod względem wysokościowym, jest płaski, nieogrodzony. Projektowany punkt turystyczno-informacyjny będzie zlokalizowany w północno-zachodniej części działki 29/16, tuż przy granicy działki, składał się będzie z następujących elementów małej architektury: - kosz na śmieci; - znak E-22c 2x punktu turystyczno-informacyjnego na słupku stalowym zabezpieczonym przed wystąpieniem korozji; - ławka parkowa z oparciem; - stojak na rowery; - tablica informacyjna stalowa zabezpieczona przed wystąpieniem korozji w formie tryptyku. Powierzchnia utwardzenia pod punkt turystyczno-informacyjny wynosi – 28,00 m2. 13. Przedmiotem inwestycji jest utworzenie punktu turystyczno-informacyjnego na działce nr ewid. 20/4 zlokalizowanej w miejscowości Niszczewice, gmina Złotniki Kujawskie. Działka jest współwłasnością gminy Złotniki Kujawskie i mieszkańców zamieszkujących posesję na działce 20/4. Działka jest częściowo zabudowana budynkiem świetlicy wiejskiej, mieszkalnym. Teren działki nie jest zróżnicowany pod względem wysokościowym, jest płaski i ogrodzony. Podczas wizji lokalnej stwierdzono, iż należy rozebrać fragment ogrodzenia frontowego, aby zapewnić prawidłowe korzystanie i funkcjonowanie punktu turystyczno-informacyjnego gminy. Projektowany punkt turystyczno-informacyjny będzie zlokalizowany w południowej części działki 20/4, tuż przy granicy działki, składał się będzie z następujących elementów małej architektury: - kosz na śmieci; - znak E-22c 2x punktu turystyczno-informacyjnego na słupku stalowym zabezpieczonym przed wystąpieniem korozji; - ławka parkowa z oparciem; - stojak na rowery; - tablica informacyjna stalowa zabezpieczona przed wystąpieniem korozji w formie tryptyku. Powierzchnia utwardzenia pod punkt turystyczno-informacyjny wynosi – 28,00 m2. 14. Przedmiotem inwestycji jest utworzenie punktu turystyczno-informacyjnego na działce nr ewid. 86/22 zlokalizowanej w miejscowości Palczyn, gmina Złotniki Kujawskie. Działka jest obecnie częściowo zabudowana budynkiem szkoły. Teren działki jest płaski, ogrodzony. Na terenie działki 86/22 znajdują się przyłącza. Do prawidłowego funkcjonowania punktu turystyczno-informacyjnego zaplanowano rozebranie fragmentu ogrodzenia, odsłonięcie punktu i wykonanie fragmentu ogrodzenia zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Projektowany punkt turystyczno-informacyjny będzie zlokalizowany w południowej części działki, składał się będzie z następujących elementów małej architektury: - kosz na śmieci; - znak E-22c 2x punktu turystyczno-informacyjnego na słupku stalowym zabezpieczonym przed wystąpieniem korozji; - ławka parkowa z oparciem; - stojak na rowery; - tablica informacyjna stalowa zabezpieczona przed wystąpieniem korozji w formie tryptyku. Powierzchnia utwardzenia pod punkt turystyczno-informacyjny wynosi – 28,00 m2. 15. Przedmiotem inwestycji jest utworzenie punktu turystyczno-informacyjnego na działce nr ewid. 20/8 zlokalizowanej w miejscowości Pęchowo, gmina Złotniki Kujawskie. Teren działki nie jest obecnie zabudowany. Działka sąsiaduje bezpośrednio z drogą. Na terenie działki 20/8 zlokalizowane jest boisko do piłki nożnej. Teren działki nie jest zróżnicowany wysokościowo, jest równy, nie jest porośnięty drzewami, nieogrodzony. Projektowany punkt turystyczno-informacyjny będzie zlokalizowany w pasie zieleni pomiędzy drogą a boiskiem piłkarskim, składał się będzie z następujących elementów małej architektury: - kosz na śmieci; - znak E-22c 2x punktu turystyczno-informacyjnego na słupku stalowym zabezpieczonym przed wystąpieniem korozji; - ławka parkowa z oparciem; - lampa oświetleniowa hybrydowa; - stojak na rowery; - tablica informacyjna stalowa zabezpieczona przed wystąpieniem korozji w formie tryptyku. Powierzchnia utwardzenia pod punkt turystyczno-informacyjny wynosi – 28,00 m2. 16. Przedmiotem inwestycji jest utworzenie punktu turystyczno-informacyjnego na działce nr ewid. 74/2 zlokalizowanej w miejscowości Rucewko, gmina Złotniki Kujawskie. Działka jest obecnie częściowo zabudowana budynkiem świetlic wiejskiej. Na ternie działki znajdują się przyłącza. Teren działki jest płaski, częściowo ogrodzony od strony wschodniej. Projektowany punkt turystyczno-informacyjny będzie zlokalizowany w zachodniej części działki, tuż przy budynku świetlicy wiejskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi gruntowej, składał się będzie z następujących elementów małej architektury: - kosz na śmieci; - znak E-22c 2x punktu turystyczno-informacyjnego na słupku stalowym zabezpieczonym przed wystąpieniem korozji; - ławka parkowa z oparciem; - lampa oświetleniowa hybrydowa - stojak na rowery; - tablica informacyjna stalowa zabezpieczona przed wystąpieniem korozji w formie tryptyku. Powierzchnia utwardzenia pod punkt turystyczno-informacyjny wynosi – 28,00 m2. 17. Przedmiotem inwestycji jest utworzenie punktu turystyczno-informacyjnego na działce nr ewid. 79/40 zlokalizowanej w miejscowości Rucewo, gmina Złotniki Kujawskie. Działka jest obecnie częściowo zabudowana budynkami świetlicy wiejskiej. Na terenie działki znajdują się przyłącza. Teren działki jest płaski, częściowo ogrodzony od strony północnej i południowej. Projektowany punkt turystyczno-informacyjny będzie zlokalizowany w północno-zachodniej części działki, tuż przy budynku granicy nieruchomości, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi gruntowej i działki sąsiedniej, składał się będzie z następujących elementów małej architektury: - kosz na śmieci; - znak E-22c 2x punktu turystyczno-informacyjnego na słupku stalowym zabezpieczonym przed wystąpieniem korozji; - ławka parkowa z oparciem; - stojak na rowery; - tablica informacyjna stalowa zabezpieczona przed wystąpieniem korozji w formie tryptyku. Powierzchnia utwardzenia pod punkt turystyczno-informacyjny wynosi – 28,00 m2. 18. Przedmiotem inwestycji jest utworzenie punktu turystyczno-informacyjnego na działce nr ewid. 98/9 zlokalizowanej w miejscowości Tarkowo Górne, gmina Złotniki Kujawskie. Działka jest obecnie częściowo zabudowana budynkiem świetlicy wiejskiej. Na terenie działki znajdują się przyłącza. Teren działki jest płaski i w całości ogrodzony. Projektowany punkt turystyczno-informacyjny będzie zlokalizowany we wschodniej części działki, tuż przy bramie wjazdowej i granicy nieruchomości, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi gruntowej, składał się będzie z następujących elementów małej architektury: - kosz na śmieci; - znak E-22c 2x punktu turystyczno-informacyjnego na słupku stalowym zabezpieczonym przed wystąpieniem korozji; - ławka parkowa z oparciem; - stojak na rowery; - tablica informacyjna stalowa zabezpieczona przed wystąpieniem korozji w formie tryptyku. Powierzchnia utwardzenia pod punkt turystyczno-informacyjny wynosi – 28,00 m2. 19. Przedmiotem inwestycji jest utworzenie punktu turystyczno-informacyjnego na działce nr ewid. 73/4 zlokalizowanej w miejscowości Tuczno, gmina Złotniki Kujawskie. Teren działki jest obecnie niezabudowany. Działka zlokalizowana jest bezpośrednio przy istniejącym cmentarzu, działka sąsiaduje z istniejącym cmentarzem. Teren działki jest płaski, nieporośnięty drzewami, nieogrodzony. Projektowany punkt turystyczno-informacyjny składał się będzie z następujących elementów małej architektury: - kosz na śmieci; - lampa oświetleniowa hybrydowa z prefabrykowanym fundamentem do tego typu lamp; - znak E-22c 2x punktu turystyczno-informacyjnego na słupku stalowym zabezpieczonym przed wystąpieniem korozji; - ławka parkowa z oparciem; - stojak na rowery; - tablica informacyjna stalowa zabezpieczona przed wystąpieniem korozji w formie tryptyku. Powierzchnia utwardzenia pod punkt turystyczno-informacyjny wynosi – 28,00 m2. 20. Przedmiotem inwestycji jest utworzenie punktu turystyczno-informacyjnego na działce nr ewid. 50 zlokalizowanej w miejscowości Tuczno, gmina Złotniki Kujawskie. Działka jest obecnie zabudowana budynkami Zespołu Szkół, w południowej części usytuowane są miejsca postojowe. Na terenie działki znajdują się przyłącza. Teren działki jest płaski, porośnięty drzewami, ogrodzony ogrodzeniem betonowym i siatkowym. Pod budowę punktu turystyczno-informacyjnego zostanie wykorzystany fragment utwardzonego terenu przy miejscach postojowych. Projektowany punkt turystyczno-informacyjny, składał się będzie z następujących elementów małej architektury: - kosz na śmieci; - znak E-22c 2x punktu turystyczno-informacyjnego na słupku stalowym zabezpieczonym przed wystąpieniem korozji; - ławka parkowa z oparciem; - stojak na rowery; - tablica informacyjna stalowa zabezpieczona przed wystąpieniem korozji w formie tryptyku. Powierzchnia utwardzenia pod punkt turystyczno-informacyjny wynosi – 28,00 m2. 21. Przedmiotem inwestycji jest utworzenie punktu turystyczno-informacyjnego na działce nr ewid. 21 zlokalizowanej w miejscowości Tupadły, gmina Złotniki Kujawskie. Działka nie jest obecnie zabudowana. Teren działki zróżnicowany pod względem wysokościowym w niewielkim zakresie, nieogrodzony. Projektowany punkt turystyczno-informacyjny będzie zlokalizowany w centralnej  części działki 21, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi gminnej, składał się będzie z następujących elementów małej architektury: - kosz na śmieci; - znak E-22c 2x punktu turystyczno-informacyjnego na słupku stalowym zabezpieczonym przed wystąpieniem korozji; - ławka parkowa z oparciem; - stojak na rowery; - tablica informacyjna stalowa zabezpieczona przed wystąpieniem korozji w formie tryptyku. Powierzchnia utwardzenia pod punkt turystyczno-informacyjny wynosi – 25,50 m2. 22. Przedmiotem inwestycji jest utworzenie punktu turystyczno-informacyjnego na działce nr ewid. 99/1 zlokalizowanej w miejscowości Złotniki Kujawskie, gmina Złotniki Kujawskie. Działka nie jest obecnie zabudowana. Na terenie działki znajdują się przyłącza. Teren działki jest płaski, nieogrodzony. Projektowany punkt turystyczno-informacyjny składał się będzie z następujących elementów małej architektury: - kosz na śmieci; - znak E-22c 2x punktu turystyczno-informacyjnego na słupku stalowym zabezpieczonym przed wystąpieniem korozji; - ławka parkowa z oparciem; - stojak na rowery; - tablica informacyjna liniowa stalowa zabezpieczona przed wystąpieniem korozji. Powierzchnia utwardzenia pod punkt turystyczno-informacyjny wynosi – 32,50 m2. 23. Przedmiotem inwestycji jest utworzenie punktu turystyczno-informacyjnego na działce nr ewid. 450 zlokalizowanej w miejscowości Złotniki Kujawskie, gmina Złotniki Kujawskie. Działka nie jest obecnie zabudowana. Teren działki jest płaski, nieogrodzony, porośnięty drzewami, krzewami, pozostała część działki porośnięta jest zieloną niską – trawą. Na terenie działki od strony wjazdu znajduje się słup energetyczny. Projektowany punkt turystyczno-informacyjny składał się będzie z następujących elementów małej architektury: - kosz na śmieci; - znak E-22c 2x punktu turystyczno-informacyjnego na słupku stalowym zabezpieczonym przed wystąpieniem korozji; - ławka parkowa z oparciem; - stojak na rowery; - tablica informacyjna stalowa zabezpieczona przed wystąpieniem korozji w formie tryptyku. Powierzchnia utwardzenia pod punkt turystyczno-informacyjny wynosi – 28,00 m2. UWAGA dotyczy wszystkich punktów turystyczno-informacyjnych Wszystkie elementy zaprojektowano w obrębie nawierzchni utwardzonej zabezpieczonej po obrysie zewnętrznym obrzeżem betonowym 8x30x100cm, składającym się z następujących warstw licząc od góry: - kostka brukowa betonowa gr. 6,0 cm wzór cegiełka w kolorze czerwonym; - podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 gr. 3,0 cm; - warstwa odsączająca z piasku g. 15,0 cm po zagęszczeniu mechanicznym. Odprowadzenie wody opadowej powierzchniowo, zaprojektowano wykonanie spadów poprzecznych i podłużnych w wielkości 1-2%. Nawierzchnię z kostki betonowej nawiązać do otaczającego terenu tak aby nie tworzyć progów. Obrzeże kostki betonowej ma wystawać o 2,0 cm wyżej od otaczającego terenu.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

- Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

- Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.32.00-1, 45.50.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 17.03.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

- Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań których spełnienie wykonawca zobowiązany jest udokumentować. Wykonawca załączy do oferty oświadczenie (Załącznik nr 2)

- III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należyte wykonanie: co najmniej 2 roboty  budowlane związane z zagospodarowaniem terenu (np. chodnik, obiekty małej architektury, zieleń  o wartości min.  30.000 zł każda oraz załączy dokumenty potwierdzające należyte  wykonanie z podaniem rodzaju, wartości , daty  i miejsca wykonania - zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone za które można przyjąć referencje, rekomendacje, listy polecające oraz inne dokumenty wystawione przez Zamawiających na wskazane roboty.

- Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o wykaz robót, dokumenty dołączone do oferty, których wzór stanowią załączniki nr 2 i nr 5, będące integralną częścią SIWZ.

- III.3.3) Potencjał techniczny

- III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający uzna dysponowanie osobami mającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi  w specjalności  konstrukcyjno –budowlanej  -1 osoba.

- Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca złoży wykaz osób do wykonania zamówienia w oparciu o załącznik nr 6 do SIWZ oraz oświadczenie (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ).

- III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna posiadanie: a) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 150.000,00 zł. b) opłaconej polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 PLN.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  - wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

  - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

  - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

  - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

  - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

- III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  - wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

- III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kosztorys ofertowy, wykaz podwykonawców, zestawienie rzeczowo-finansowe.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- 1 - Cena - 90.00

- 2 - Okres gwarancji - 10.00

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza następujące możliwości zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty: 1) zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy, 2) zmiana adresu/siedziby/firmy Zamawiającego/Wykonawcy, 3) zmiana postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków: - zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w sposobie lub technologii wykonania przedmiotu umowy, a co się z tym wiąże zastosowaniem robót zamiennych i zamiany materiałów i urządzeń przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów i urządzeń przewidzianych w dokumentacji projektowej, z zachowaniem wymogów technicznych i jakościowych, - gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, a w szczególności terminu realizacji zamówienia. 4) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uwarunkowane jest: a) wstrzymaniem robót przez Zamawiającego w okolicznościach, za które nie ponosi Wykonawca żadnej odpowiedzialności; b) wykopaliskami uniemożliwiającymi wykonywanie robót; c) koniecznością dokonania istotnych zmian w dokumentacji projektowej na wniosek stron; d) wystąpieniem siły wyższej; 5) zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót na wniosek Zamawiającego, Instytucji zarządzającej lub w okolicznościach, za które nie ponosi żadnej odpowiedzialności Wykonawca - na jego wniosek; 6) konieczności usunięcia błędów w dokumentacji projektowej oraz konieczności przeprojektowania określonych zakresów obiektu w trakcie realizacji inwestycji, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy; 7) wystąpienie innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny, 8) nastąpi zmiana podatku od towarów i usług VAT, kiedy wynagrodzenie brutto zostanie dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie. Warunki dokonania zmian: a) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności, b) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy: - opisze zaistniałe okoliczności, - uzasadni, udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności, - opisze wpływ zmian na termin wykonania umowy. c) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. 6.Rozwinięcie całości zasad, praw i obowiązków stron realizujących przedmiot zamówienia przedstawia wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlotnikikuj.ires.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Złotniki Kujawskie ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 88-180 Złotniki Kujawskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.11.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Złotniki Kujawskie ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 88-180 Złotniki Kujawskie, pok. nr 27, I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

WÓJT

mgr Witold Cybulski